## noise meter log cal 3
when | attenuator | measured | corrected | nominal | error
2005-08-12 22:28 | -7 | -19.928 | -19.9281 | -20 | -0.78262
2005-08-12 22:28 | -8 | -20.7601 | -20.7601 | -21 | -0.61471
2005-08-12 22:28 | -9 | -21.5 | -21.5 | -22 | -0.35458
2005-08-12 22:29 | -10 | -22.3898 | -22.3898 | -23 | -0.2444
2005-08-12 22:29 | -10 | -22.4125 | -22.4126 | -23 | -0.2444
2005-08-12 22:30 | -11 | -23.3729 | -23.373 | -24 | -0.20484
2005-08-12 22:30 | -12 | -24.3091 | -24.3092 | -25 | -0.14105
2005-08-12 22:30 | -13 | -25.256 | -25.2562 | -26 | -0.088009
2005-08-12 22:31 | -14 | -26.2557 | -26.2559 | -27 | -0.087701
2005-08-12 22:31 | -15 | -27.1993 | -27.1995 | -28 | -0.031318
2005-08-12 22:32 | -16 | -28.2138 | -28.2141 | -29 | -0.04591
2005-08-12 22:32 | -17 | -29.1865 | -29.1869 | -30 | -0.018709
2005-08-12 22:32 | -18 | -30.1694 | -30.1698 | -31 | -0.0016525
2005-08-12 22:33 | -19 | -31.1479 | -31.1484 | -32 | 0.019707
2005-08-12 22:33 | -20 | -32.1675 | -32.1682 | -33 | 0
2005-08-12 22:33 | -20 | -32.1284 | -32.1291 | -33 | 0 | << arbitrary zero point
2005-08-12 22:34 | -21 | -33.1457 | -33.1465 | -34 | 0.021644
2005-08-12 22:34 | -22 | -34.1187 | -34.1198 | -35 | 0.048359
2005-08-12 22:35 | -23 | -35.1139 | -35.1152 | -36 | 0.052945
2005-08-12 22:35 | -24 | -36.1329 | -36.1346 | -37 | 0.033549
2005-08-12 22:35 | -25 | -37.0957 | -37.0978 | -38 | 0.070317
2005-08-12 22:36 | -26 | -38.1275 | -38.1302 | -39 | 0.037973
2005-08-12 22:36 | -27 | -39.1178 | -39.1212 | -40 | 0.046997
2005-08-12 22:37 | -28 | -40.1189 | -40.1232 | -41 | 0.044969
2005-08-12 22:37 | -29 | -41.1122 | -41.1176 | -42 | 0.050546
2005-08-12 22:37 | -30 | -42.1018 | -42.1086 | -43 | 0.059572
2005-08-12 22:38 | -30 | -42.1049 | -42.1116 | -43 | 0.059572
2005-08-12 22:38 | -31 | -43.1298 | -43.1384 | -44 | 0.032862
2005-08-12 22:38 | -32 | -44.1323 | -44.1431 | -45 | 0.028097
2005-08-12 22:39 | -33 | -45.117 | -45.1305 | -46 | 0.040682
2005-08-12 22:39 | -34 | -46.136 | -46.1531 | -47 | 0.018077
2005-08-12 22:40 | -35 | -47.0913 | -47.1126 | -48 | 0.058633
2005-08-12 22:40 | -36 | -48.1027 | -48.1296 | -49 | 0.041617
2005-08-12 22:40 | -37 | -49.0862 | -49.1201 | -50 | 0.051167
2005-08-12 22:41 | -38 | -50.0793 | -50.1219 | -51 | 0.049356
2005-08-12 22:41 | -39 | -51.0632 | -51.1167 | -52 | 0.054562
2005-08-12 22:41 | -40 | -52.0494 | -52.1165 | -53 | 0.05469
2005-08-12 22:42 | -40 | -52.0675 | -52.1349 | -53 | 0.05469
2005-08-12 22:42 | -41 | -53.0699 | -53.155 | -54 | 0.034616
2005-08-12 22:43 | -42 | -54.0832 | -54.191 | -55 | -0.0013508
2005-08-12 22:43 | -43 | -55.0523 | -55.1874 | -56 | 0.0022491
2005-08-12 22:43 | -44 | -56.0218 | -56.1913 | -57 | -0.0017068
2005-08-12 22:44 | -45 | -56.9306 | -57.1406 | -58 | 0.049077
2005-08-12 22:44 | -46 | -57.911 | -58.1758 | -59 | 0.01386
2005-08-12 22:45 | -47 | -58.8354 | -59.1655 | -60 | 0.024177
2005-08-12 22:45 | -48 | -59.7392 | -60.1493 | -61 | 0.040315
2005-08-12 22:45 | -49 | -60.6433 | -61.1541 | -62 | 0.03551
2005-08-12 22:46 | -50 | -61.5108 | -62.1432 | -63 | 0.046445
2005-08-12 22:46 | -50 | -61.4804 | -62.108 | -63 | 0.046445
2005-08-12 22:47 | -51 | -62.3693 | -63.1531 | -64 | 0.0014236
2005-08-12 22:47 | -52 | -63.1871 | -64.1526 | -65 | 0.0018935
2005-08-12 22:48 | -53 | -63.9513 | -65.1301 | -66 | 0.024396
2005-08-12 22:48 | -54 | -64.7166 | -66.1645 | -67 | -0.010023
2005-08-12 22:48 | -55 | -65.3772 | -67.117 | -68 | 0.03748
2005-08-12 22:49 | -56 | -66.0527 | -68.1684 | -69 | -0.013932
2005-08-12 22:49 | -57 | -66.6407 | -69.1707 | -70 | -0.016233
2005-08-12 22:54 |  | -70.1896
2005-08-12 22:55 |  | -70.1899 | 9.5696e-08
2005-08-12 22:55 |  | -70.1937